**APPENDICE**

|  |  |
| --- | --- |
| Codice Prodotto /Descrizione | Q.tà |
| **MONITOR PER SEGNI VITALI Modello iM3**  Monitor portatile per segnali vitali, utilizzo per pazienti adulti, pediatrici, neonatali.   * Display integrato antiriflesso color **LCD TFT da 8” touch**   **screen**   * Visualizzazione traccia pletismografica e dati numerici dei parametri monitorizzati * Pressione Non invasiva (Manuale, automatica, stat e media) * Monitoraggio dell’SpO2 sia in continuo che in modalità spot * Misura della FC * Led di accensione, di allarme, di carica, suoni allarmi * Leggero, compatto, semplice e trasportabile * Dimensioni contenute, peso meno di 2.5 Kg * Protetto da defibrillazione * Allarmi configurabili, visivi e sonori, di tutti i parametri monitorizzati * Allarmi personalizzati per uso adulto, pediatrico e neonatale * Allarmi di INOP * Allarmi sonori con possibilità di regolazione del volume * Gestione del paziente con indicazione della categoria di appartenenza (adulto/pediatrico/neonatale) * Funzionamento a rete o a batteria, con batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata e con autonomia superiore alle 3,5h con 1 batteria, fino a 10 ore con 2 batterie. * Indicatore Batteria sul pannello frontale, indicatore di carica e dello stato della batteria * Presentazione e memorizzazione per oltre 400 ore di tutti i parametri monitorizzati * Memorizzazione 240 ore trend, con memorizzazione di eventi di allarme * Possibilità di centralizzazione via LAN, IEEE802.3 * Possibilità di rete wireless IEEE802,11 b/g (opzionale) * Uscita chiamata infermieri * Dotato di stand by per risparmio batteria   **La configurazione offerta include**:   * **Monitor iM3 con SpO2 (tecnologia Nelcor), FC, Pressione Non Invasiva, temperatura.** * **Modulo HL7** * **Lettore codice a barre incluso nel monitor** * **SW EWS** * **e-Link Module** * **Lan, WIFI** * **Carrello dedicato porta strumento ed accessori**   **Accessori inclusi:**   * Nellcor SpO2 Extension cable * Tubo 3Mt PNI * Bracciali adulto 27-35 cm riutilizzabile * Bracciale Pediatrico 16cm-21.5 cm riutilizzabile * Sonda temp. orale/ascellare * Probe Cover, 1 set (25 pcs/set) * Batteria ricaricabile Lithium-Ion (11.1V, 2400mAh) * Cavo alimentazione * Manuale d’ uso in lingua italiana   CND: Z1203020201 – RDM: 2115442 | 4 |