**APPENDICE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CODICE** | **DESCRITTIVO** | **Q.TA’** |
| **2032557-001** | **Cardiosoft V7.0 software** (PC escluso) per esami ECG a riposo, holter pressorio e spirometria (**RDM 2180227, CND Z12050302**)  Completo di:  Modulo di acquisizione Cam Connect 14 IEC (completo di n.2 cavi paziente)  Interpretazione 12SL ECG a riposo (RESI) Misurazioni ECG a riposo (RESM)  Full Disclosure (EGMO)  Cardiosoft CS esportazione DICOM (DICM) Cardiosoft esportazione Word (EWRD) Cardiosoft esportazione PDF (EPDF)  Cardiosoft esportazione LAN to Network (NET NET2 NET3) | 12 |
| **2032557-301** | Sensore per spirometria **Spiro-SP TrueFlow** (**RDM 1893175, CND Z12150101**), completo di:  starter kit 50 spirette per la conduzione degli esami spirometrici  cavo connessione a PC (USB) | 4 |
| **SPECIAL** | PC, display 15,6”, SSD 256 GB, S.O. Windows 11, interfaccia USB Type A e Type C, Ethernet 10/100/1000, HDMI, Wi-Fi e Bluetooth integrati  completo di borsa per il trasporto in materiale lavabile | 12 |